# Требования к медицинскому учреждению

Вход в стоматологический центр  должен быть отдельный от входа в жилые  помещения  дома.

Стоматологический центр предназначен  для приема взрослого и детского  населения,  рассчитан до 50 посещений в смену.

**Внутренняя отделка.**

Отделка выполнена из материалов, имеющих гигиенические сертификаты, соответствует функциональному назначению помещений. Для отделки применяются отделочные материалы, разрешенные для использования в помещениях с влажным, асептическим режимом, устойчивые к дезинфектантам.  
  
В помещениях медицинского центра разрешены следующие виды отделочных материалов:

**Отделка стен:**  
керамическая плитка;  
стены окрашены водостойкой краской;  
в кабинете хирурга плитка или медицинские панели.

**Отделка полов:**  
полы во всех помещениях медицинского центра отделаны –  
керамической плиткой или любой другой ударопрочный, гладкий и влагостойкий материал;  
линолеумом с заведением на стены кабинетов.

**Отделка потолков:**  
выполнены подшивные потолки(гладкая моющаяся поверхность)  или окрашены.  
   
**Инженерное обеспечение медицинского центра:**  
   
**Водопровод:**  от городских сетей. В кабинетах, санузле,  комнате для хранения медицинских отходов    установлены раковины для каждого рабочего места врача с подводкой горячей и холодной воды. Двухсекционные раковины должны быть предусмотрены в терапевтическом кабинете (организована стерилизация инструментов)  
**Канализация**: от городских сетей.  
**Отопление:  ц**ентральное, водяное. Поверхность отопительных приборов гладкая, допускающая проведение влажной уборки и обработку дезсредствами.  
**Освещение:**  совмещенное: естественное освещение предусматривается во всех медицинских кабинетах и помещениях с постоянными рабочими местами. Искусственное освещение представлено светодиодными или галогеновыми лампами со сплошными рассеивателями закрытого типа. Осветительная арматура должна быть исправна.  
**Система вентиляции  естественная, кондиционирование.**Гигиенические требования к дезинфекционно-стерилизационному режиму:     
Дезинфицирующие средства представлены препаратами  . Официальная инструктивно-методическая документация представлена на все имеющиеся дезинфицирующие средства, в т.ч. свидетельства о государственной регистрации препаратов, инструкции по применению. Имеется достаточное количество стандартных емкостей с крышками различного объема для приготовления рабочих растворов дезинфицирующих средств для обработки поверхностей, обеззараживания медицинских отходов. Емкости промаркированы.  
Для обеззараживания воздуха в кабинетах должны быть установлены УФ бактерицидные облучатели.

**Приобретена и оформлена учетная документация:**

Журналы «Контроль концентрации рабочих растворов дезинфицирующих средств», «Журнал учета проведения генеральных уборок», «Журнал учета качества предстерилизационной обработки» - 1030, «Журнал стерилизаторов» - 1030, «Журнал учета работы бактерицидных ламп».

**Проведение профилактических работ против грызунов и насекомых предусмотрено по договору со специализированной организацией.**  
   
**Производственный контроль и оценка его эффективности:**

План (программа) санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий представлен, по объему мероприятий и лабораторно-инструментальных исследований  должна быть разработана   и соответствовать  заявленным видам деятельности.  
   
**Требования по обращению с отходами, образующимися при осуществлении медицинской деятельности:**

Для сбора мусора имеются одноразовые пластиковые пакеты в достаточном количестве. Для сбора медицинских отходов класса Б имеются одноразовые пакеты и непрокалываемые контейнеры желтого цвета. Временное  хранение медицинских отходов предусмотрено в специальном помещении (оборудовано раковиной, вентиляцией). Если нет места, должны быть приобретены металлические шкафы.

Контейнеры для сбора медицинских отходов класса Б изготовлены из материалов, устойчивых к механическому воздействию, воздействию высоких и низких температур, моющих и дезинфицирующих средств, закрываются крышками, конструкция которых не допускает их самопроизвольного открывания.

Должна быть разработана схема и инструкция по безопасному обращению с отходами, утверждена руководителем, а также определен ответственный за обращение с медицинскими отходами. Договор на дератизацию и дезинсекцию  должны быть в наличии  
   
Утилизация различных видов отходов предусмотрена в соответствии с договорами:  
- Договор на вывоз и утилизацию медицинских отходов класса «Б»  со специализированной организацией  
- Вывоз и утилизация твердых бытовых отходов    со специализированной организацией  
   
**Условия труда работающих:**

Для персонала оборудована комната персонала, гардероб, установлены шкафчики для хранения верхней и рабочей одежды  для каждого сотрудника в соответствии со списочным составом. Стирка спецодежды предусмотрена на базе  специализированной организации.

Организация и проведение медицинских осмотров в соответствии с действующими документами:  
В целях выполнения Приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 года № 302н  "Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда" для проведения медицинских осмотров сотрудников  дб  заключен договор со специализированной организацией.